## Plan1
Medições da Temperatura
Solução salina | T (oC) padrão | UR(%) padrão | DHT22 (UR%) | [5 empty] | URmed(UR%) | Desvio Padrão | Incerteza tipoA(V) | Incerteza tipoB(UR%) | Incerteza tipoB(T) | dU/dT | Incerteza Padrão
KOH | 25.9 | 7.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 12 | 12.0167 | 0.075277 | 0.030732 | 2 | 2 | 0.1 | 2.0102
Kac | 24 | 23 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 0.089443 | 0.036515 | 2 | 2 | 0.0001 | 2.0003
MgCl2 | 20.8 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 33 | 32.8 | 32.7 | 32.3 | 32.7167 | 0.24833 | 0.10138 | 2 | 2 | 0.1 | 2.0125
Ca(NO3)2 | 23 | 53.6 | 57.6 | 57.4 | 57.3 | 57.6 | 57.7 | 58 | 57.6 | 0.24495 | 0.1 | 2 | 2 | 0.76 | 2.514
NaCl | 23.5 | 75.1 | 73.8 | 73.9 | 74 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 73.8333 | 0.10328 | 0.042164 | 2 | 2 | 0.04 | 2.002
KCl | 23 | 85.18 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 83.8 | 83.9 | 83.75 | 0.10488 | 0.042817 | 2 | 2 | 0.06 | 2.0041
Calibração do LM35
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) | Incerteza Padrão
|  | 7.9 | 12.0167 | 2.0102
|  | 23 | 22.6 | 2.0003
|  | 32.9 | 32.7167 | 2.0125
|  | 53.6 | 57.6 | 2.514
|  | 75.1 | 73.8333 | 2.002
|  | 85.18 | 83.75 | 2.0041
|  | X | Y
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) |  | Ssigma | Sx (oC) | Sx2 (oC 2) | Sy (V) | Sxy (oC.V)
|  | 7.9 | 12.0167 |  | 0.24747 | 1.955 | 15.4444 | 2.9737 | 23.4924
|  | 23 | 22.6 |  | 0.24992 | 5.7481 | 132.2059 | 5.6481 | 129.9067
|  | 32.9 | 32.7167 |  | 0.2469 | 8.1229 | 267.2434 | 8.0776 | 265.7542
|  | 53.6 | 57.6 |  | 0.15822 | 8.4805 | 454.5535 | 9.1133 | 488.4754
|  | 75.1 | 73.8333 |  | 0.24949 | 18.7367 | 1407.1257 | 18.4207 | 1383.3926
|  | 85.18 | 83.75 |  | 0.24899 | 21.2089 | 1806.5764 | 20.8529 | 1776.2476
[5 empty] | 1.401 | 64.2521 | 4083.1494 | 65.0864 | 4067.269
|  | nro de leituras (n) : | 6
Δ (oC 2) :
1592.0721
UR(%) padrão versus UR(%) DHT22: f (x) = a.x + b
|  | X | Y
|  | URmed(UR%) | MMq Umidade. [%] |  |  | a (%/%) | b (%)
|  | 12.0167 | 9.6981 |  |  | 0.95236 | 2.7806
|  | 22.6 | 20.8109
|  | 32.7167 | 31.4337
|  | 57.6 | 57.5619
|  | 73.8333 | 74.6074 |  |  | UR(%) DHT22 versus UR(%) padrão : f -1 (y) = (1/a).y - (b/a)
|  | 83.75 | 85.0201
[6 empty] | 1/a (%/%) | -b/a (%)
|  |  | 99.6257 |  |  | 1.05 | -2.9197 | f -1 (y) = 4,6792.y - 8,7631
0.057542
[5 empty] | Ssigma (oC) | Sx (oC) | Sx2 (oC 2) | Sy (cm) | Sxy (oC.cm)
[5 empty] | 0.24747 | 1.955 | 3.822 | 0 | 0
[5 empty] | 0.24992 | 5.7481 | 33.0405 | 0 | 0
[5 empty] | 0.2469 | 8.1229 | 65.9815 | 0 | 0
[5 empty] | 0.15822 | 8.4805 | 71.9185 | 0 | 0
[5 empty] | 0.24949 | 18.7367 | 351.0637 | 0 | 0
[5 empty] | 0.24899 | 21.2089 | 449.8186 | 0 | 0
[5 empty] | 1.401 | 64.2521 | 975.6447 | 0 | 0