## Plan1
Medições da Temperatura | [12 empty] | Medições da Temperatura
T (oC) | LM35 (V) | [5 empty] | Vmed(V) | Desvio Padrão | Incerteza tipoA(V) | IB adc (V) (conversor analógico digital) | IB LM35 | Incerteza Padrão | T (oC) | LM35 (V) | [5 empty] | Vmed(V)
4.87 | 0.0495 | 0.0505 | 0.0516 | 0.0462 | 0.0495 | 0.0473 | 0.0491 | 0.002009 | 0.00082016 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055043 | 4.87 | 0.0495 | 0.0505 | 0.0516 | 0.0462 | 0.0495 | 0.0473 | 0.0491 | 0.002009 | 0.00082016 | 0.0022 | 0.005 | 0.0055238
15.26 | 0.1516 | 0.1538 | 0.1548 | 0.1484 | 0.1538 | 0.1527 | 0.15252 | 0.0022947 | 0.00093681 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055229 | 15.26 | 0.1516 | 0.1538 | 0.1548 | 0.1484 | 0.1538 | 0.1527 | 0.15252 | 0.0022947 | 0.00093681 | 0.0022 | 0.005 | 0.0055423
25.18 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2495 | 0.2516 | 0.2527 | 0.2484 | 0.25163 | 0.0022598 | 0.00092256 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055205 | 25.18 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2495 | 0.2516 | 0.2527 | 0.2484 | 0.25163 | 0.0022598 | 0.00092256 | 0.0022 | 0.005 | 0.00554
36.78 | 0.3688 | 0.3656 | 0.3677 | 0.3667 | 0.3645 | 0.3699 | 0.3672 | 0.00201 | 0.00082057 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055044 | 36.78 | 0.3688 | 0.3656 | 0.3677 | 0.3667 | 0.3645 | 0.3699 | 0.3672 | 0.00201 | 0.00082057 | 0.0022 | 0.005 | 0.0055239
45.48 | 0.457 | 0.4581 | 0.4548 | 0.457 | 0.4548 | 0.4559 | 0.45627 | 0.0013322 | 0.00054385 | 0.0021505 | 0.005 | 0.00547 | 45.48 | 0.457 | 0.4581 | 0.4548 | 0.457 | 0.4548 | 0.4559 | 0.45627 | 0.0013322 | 0.00054385 | 0.0022 | 0.005 | 0.0054896
53.3 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5366 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5376 | 0.5353 | 0.0017355 | 0.00070852 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0054888 | 53.3 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5366 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5376 | 0.5353 | 0.0017355 | 0.00070852 | 0.0022 | 0.005 | 0.0055084
Calibração do LM35
T (oC) | Vmed(V) | Incerteza Padrão
4.87 | 0.0491 | 0.0055043
15.26 | 0.15252 | 0.0055229
25.18 | 0.25163 | 0.0055205
36.78 | 0.3672 | 0.0055044
45.48 | 0.45627 | 0.00547
53.3 | 0.5353 | 0.0054888
X | Y
Temp. [°C] | Vmed. [V] |  | Ssigma | Sx (oC) | Sx2 (oC 2) | Sy (V) | Sxy (oC.V)
4.87 | 0.0491 |  | 33006.0467 | 160739.4475 | 782801.1093 | 1620.5969 | 7892.3069
15.26 | 0.15252 |  | 32784.2805 | 500288.1209 | 7634396.7251 | 5000.1492 | 76302.2766
25.18 | 0.25163 |  | 32812.7877 | 826225.9952 | 20804370.5601 | 8256.7912 | 207906.0013
36.78 | 0.3672 |  | 33005.3205 | 1213935.6866 | 44648554.5532 | 12119.5537 | 445757.1841
45.48 | 0.45627 |  | 33421.801 | 1520023.5076 | 69130669.1236 | 15249.2537 | 693536.059
53.3 | 0.5353 |  | 33193.0241 | 1769188.1834 | 94297730.1736 | 17768.2258 | 947046.4346
|  |  | 198223.2605 | 5990400.9412 | 237298522.2449 | 60014.5704 | 2378440.2624
nro de leituras (n) : | 6
Δ (oC 2) :
1.1153e+13
Compr. (cm) versus Temp. (°C) : f (x) = a.x + b
X | Y
Vmed. [V] | MMq Temp. [°C] |  |  | a (V/oC) | b (V)
0.0491 | 4.9492 |  |  | 0.010038 | -0.00057759
0.15252 | 15.2521
0.25163 | 25.1267
0.3672 | 36.6401
0.45627 | 45.5134 |  |  | Temp. (°C) versus Vmed. (V) : f -1 (y) = (1/a).y - (b/a)
0.5353 | 53.3872
|  |  |  | 1/a (°C/V) | -b/a (°C)
| 99.6257 |  |  | 99.6257 | 0.057542 | f -1 (y) = 4,6792.y - 8,7631
0.057542
|  |  | Ssigma (oC) | Sx (oC) | Sx2 (oC 2) | Sy (cm) | Sxy (oC.cm)
|  |  | 33006.0467 | 160739.4475 | 25837169979.0953 | 0 | 0
|  |  | 32784.2805 | 500288.1209 | 250288203923.7532 | 0 | 0
|  |  | 32812.7877 | 826225.9952 | 682649395209.7683 | 0 | 0
|  |  | 33005.3205 | 1213935.6866 | 1.4736e+12 | 0 | 0
|  |  | 33421.801 | 1520023.5076 | 2.3105e+12 | 0 | 0
|  |  | 33193.0241 | 1769188.1834 | 3.13e+12 | 0 | 0
|  |  | 198223.2605 | 5990400.9412 | 7.8729e+12 | 0 | 0