## Plan1
Medições da Temperatura
Solução salina | T (oC) padrão | UR(%) padrão | DHT22 (UR%) | [5 empty] | URmed(UR%) | Desvio Padrão | Incerteza tipoA(%) | Incerteza tipoB(%) | Incerteza tipoB(T) | dU/dT (% / °C) | Incerteza Padrão ( %) | Medições da Temperatura
KOH | 25.9 | 7.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 12 | 12.0167 | 0.075277 | 0.030732 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2.0009 | T (oC) | LM35 (V) | [5 empty] | Vmed(V) | Desvio Padrão | Incerteza tipoA(V) | IB adc (V) (conversor analógico digital) | IB LM35 | Incerteza Padrão
Kac | 24 | 23 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 0.089443 | 0.036515 | 2 | 0.5 | 0.0001 | 2.0003 | 4.87 | 0.0495 | 0.0505 | 0.0516 | 0.0462 | 0.0495 | 0.0473 | 0.0491 | 0.002009 | 0.00082016 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055043
MgCl2 | 20.8 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 33 | 32.8 | 32.7 | 32.3 | 32.7167 | 0.24833 | 0.10138 | 2 | 0.5 | 0.1 | 2.0032 | 15.26 | 0.1516 | 0.1538 | 0.1548 | 0.1484 | 0.1538 | 0.1527 | 0.15252 | 0.0022947 | 0.00093681 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055229
Ca(NO3)2 | 23 | 53.6 | 57.6 | 57.4 | 57.3 | 57.6 | 57.7 | 58 | 57.6 | 0.24495 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0.76 | 2.0382 | 25.18 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2495 | 0.2516 | 0.2527 | 0.2484 | 0.25163 | 0.0022598 | 0.00092256 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055205
NaCl | 23.5 | 75.1 | 73.8 | 73.9 | 74 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 73.8333 | 0.10328 | 0.042164 | 2 | 0.5 | 0.04 | 2.0005 | 36.78 | 0.3688 | 0.3656 | 0.3677 | 0.3667 | 0.3645 | 0.3699 | 0.3672 | 0.00201 | 0.00082057 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0055044
KCl | 23 | 85.18 | 83.7 | 83.8 | 83.6 | 83.7 | 83.8 | 83.9 | 83.75 | 0.10488 | 0.042817 | 2 | 0.5 | 0.06 | 2.0007 | 45.48 | 0.457 | 0.4581 | 0.4548 | 0.457 | 0.4548 | 0.4559 | 0.45627 | 0.0013322 | 0.00054385 | 0.0021505 | 0.005 | 0.00547
[16 empty] | 53.3 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5366 | 0.5355 | 0.5333 | 0.5376 | 0.5353 | 0.0017355 | 0.00070852 | 0.0021505 | 0.005 | 0.0054888
Calibração do DHT-22
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) | Incerteza Padrão ( %) | [11 empty] | Calibração do LM35
|  | 7.9 | 12.0167 | 2.0009 | [11 empty] | T (oC) | Vmed(V) | Incerteza Padrão
|  | 23 | 22.6 | 2.0003 | [11 empty] | 4.87 | 0.0491 | 0.0055043
|  | 32.9 | 32.7167 | 2.0032 | [11 empty] | 15.26 | 0.15252 | 0.0055229
|  | 53.6 | 57.6 | 2.0382 | [11 empty] | 25.18 | 0.25163 | 0.0055205
|  | 75.1 | 73.8333 | 2.0005 | [11 empty] | 36.78 | 0.3672 | 0.0055044
|  | 85.18 | 83.75 | 2.0007 | [11 empty] | 45.48 | 0.45627 | 0.00547
[16 empty] | 53.3 | 0.5353 | 0.0054888
|  | X | Y
|  | UR(%) padrão | URmed(UR%) |  | Ssigma(1/(%.%)) | Sx (1/%) | Sx2 (%.% / (%.%)) | Sy (1/%) | Sxy (% / %) | [6 empty] | X | Y
|  | 7.9 | 12.0167 |  | 0.24978 | 1.9733 | 15.5891 | 3.0016 | 23.7125 | [6 empty] | Temp. [°C] | Vmed. [V] |  | Ssigma | Sx (oC) | Sx2 (oC 2) | Sy (V) | Sxy (oC.V)
|  | 23 | 22.6 |  | 0.24992 | 5.7481 | 132.2059 | 5.6481 | 129.9067 | [6 empty] | 4.87 | 0.0491 |  | 33006.0467 | 160739.4475 | 782801.1093 | 1620.5969 | 7892.3069
|  | 32.9 | 32.7167 |  | 0.2492 | 8.1988 | 269.7408 | 8.1531 | 268.2377 | [6 empty] | 15.26 | 0.15252 |  | 32784.2805 | 500288.1209 | 7634396.7251 | 5000.1492 | 76302.2766
|  | 53.6 | 57.6 |  | 0.24071 | 12.902 | 691.5463 | 13.8648 | 743.1542 | [6 empty] | 25.18 | 0.25163 |  | 32812.7877 | 826225.9952 | 20804370.5601 | 8256.7912 | 207906.0013
|  | 75.1 | 73.8333 |  | 0.24986 | 18.7648 | 1409.2352 | 18.4483 | 1385.4665 | [6 empty] | 36.78 | 0.3672 |  | 33005.3205 | 1213935.6866 | 44648554.5532 | 12119.5537 | 445757.1841
|  | 85.18 | 83.75 |  | 0.24983 | 21.2805 | 1812.6694 | 20.9232 | 1782.2384 | [6 empty] | 45.48 | 0.45627 |  | 33421.801 | 1520023.5076 | 69130669.1236 | 15249.2537 | 693536.059
[5 empty] | 1.4893 | 68.8674 | 4330.9868 | 70.0391 | 4332.7161 | [6 empty] | 53.3 | 0.5353 |  | 33193.0241 | 1769188.1834 | 94297730.1736 | 17768.2258 | 947046.4346
|  | nro de leituras (n) : | 6 | [15 empty] | 198223.2605 | 5990400.9412 | 237298522.2449 | 60014.5704 | 2378440.2624
[6 empty] | Δ (1/% 2) : | [9 empty] | nro de leituras (n) : | 6
[6 empty] | 1707.4494 | [13 empty] | Δ (oC 2) :
[6 empty] | UR(%) padrão versus UR(%) DHT22: f (x) = a.x + b | [13 empty] | 1.1153e+13
|  | X | Y | [16 empty] | Compr. (cm) versus Temp. (°C) : f (x) = a.x + b
|  | URmed(UR%) | MMq Umidade. [%] |  |  | a (%/%) | b (%) | [8 empty] | X | Y
|  | 12.0167 | 9.5513 |  |  | 0.95425 | 2.9023 | [8 empty] | Vmed. [V] | MMq Temp. [°C] |  |  | a (V/oC) | b (V)
|  | 22.6 | 20.6421 | [12 empty] | 0.0491 | 4.9492 |  |  | 0.010038 | -0.00057759
|  | 32.7167 | 31.2438 | [12 empty] | 0.15252 | 15.2521
|  | 57.6 | 57.3201 | [12 empty] | 0.25163 | 25.1267
|  | 73.8333 | 74.3318 |  |  | UR(%) DHT22 versus UR(%) padrão : f -1 (y) = (1/a).y - (b/a) | [9 empty] | 0.3672 | 36.6401
|  | 83.75 | 84.7239 | [12 empty] | 0.45627 | 45.5134 |  |  | Temp. (°C) versus Vmed. (V) : f -1 (y) = (1/a).y - (b/a)
[6 empty] | 1/a (%/%) | -b/a (%) | [8 empty] | 0.5353 | 53.3872
|  |  | 99.6257 |  |  | 1.0479 | -3.0415 | f -1 (y) = 4,6792.y - 8,7631 | [11 empty] | 1/a (°C/V) | -b/a (°C)
|  |  | 0.057542 | [13 empty] | 99.6257 |  |  | 99.6257 | 0.057542 | f -1 (y) = 4,6792.y - 8,7631
0.057542